- СТО ТГУ 086-2011 – Методика измерений массовой доли глиоксаля в пробах глиоксальсодержащих водных растворов методом газовой хроматографии. (свидетельство об аттестации №  224.0307/01.00258/2011)

- 1.1.3. СТО ТГУ 084-2011 – Методика измерений массовой доли этиленгликоля в водных растворах методом газовой хроматографии. (свидетельство об аттестации №  224.0230/01.00258/2011)

- 1.1.4. СТО ТГУ 085-2011 – Методика измерений массовой доли формальдегида в водных растворах методом жидкостной хроматографии. (свидетельство об аттестации № 224.0328/01.00258/2011)

- 1.1.6. СТО ТГУ 089-2011 – Методика измерений массовой доли глиоксаля в материале стандартных образцов глиоксаля кристаллического и состава раствора глиоксаля методом газовой хроматографии. (свидетельство об аттестации № 224.0354/01.00258/2011)

- 1.1.9. СТО ТГУ 095-2011 – Методика измерений при градуировке газового хроматографа «Хроматэк 5000» для определения массовой доли глиоксаля в кристаллическом глиоксале. (свидетельство об аттестации №107-01.00249-2011)

Разработаны государственные стандартные образцы

    - ГСО 9377-2009 (СО состава водного раствора глиоксаля)

    - ГСО состава кристаллического глиоксаля